**1 HS Hermann Schmidt**

**1.1 HSE Kugelhahn UNIWATER CHROM MIT UND OHNE ENTLEERUNG**

**1.1.1 HSE Kugelhahn UNIWATER CHROM, DIN-DVGW FÜR TRINKWASSER**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| aus Messing CW617N mit reduziertem Bleigehalt nach DIN50930-6 und UBA Empfehlung,  außen verchromt, innen Messing roh | | | | | | |
| beidseitig Innengewinde, Innen- und Außengewinde |  |  |  |  |  |  |
| PTFE Dichtung an Kugel und Spindel, | |  |  |  |  |  |
| O-Ringe mit KTW-, W270- und EN549 Zertifikat, | | |  |  |  |  |
| in den Ausführungen mit Stahlhebel, ISO-T-Griff, Flügelgriff grau, | | | |  |  |  |
| bis PN42, PN10 DVGW-W | |  |  |  |  |  |
| Trinkwasser 5°C bis max. 150 °C, bis 120°C mit ISO-T-Griff | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |

Hersteller HS HERMANN SCHMIDT

Artikelnr.: 1489 Uniwater chrom, Stahlhebel, Innen-/Außengewinde, mit Entleerung

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **Menge:** |  | | Stk | |  |  | | --- | --- | | **Preis:** |  | | € | |  |  | | --- | --- | | **GP:** |  | | € |

Artikelnr.: 1493 Uniwater chrom, Stahlhebel, Innengewinde, ohne Entleerung

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **Menge:** |  | | Stk | |  |  | | --- | --- | | **Preis:** |  | | € | |  |  | | --- | --- | | **GP:** |  | | € |

Artikelnr.: 1495 Uniwater chrom, Stahlhebel, Innen-/Außengewinde, ohne Entleerung

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **Menge:** |  | | Stk | |  |  | | --- | --- | | **Preis:** |  | | € | |  |  | | --- | --- | | **GP:** |  | | € |

Artikelnr.: 1497 Uniwater chrom, Stahlhebel, Innengewinde, mit Entleerung

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **Menge:** |  | | Stk | |  |  | | --- | --- | | **Preis:** |  | | € | |  |  | | --- | --- | | **GP:** |  | | € |

Artikelnr.: 1490 Uniwater chrom, Flügelgriff, Innen-/Außengewinde, mit Entleerung

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **Menge:** |  | | Stk | |  |  | | --- | --- | | **Preis:** |  | | € | |  |  | | --- | --- | | **GP:** |  | | € |

Artikelnr.: 1494 Uniwater chrom, Flügelgriff, Innengewinde, ohne Entleerung

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **Menge:** |  | | Stk | |  |  | | --- | --- | | **Preis:** |  | | € | |  |  | | --- | --- | | **GP:** |  | | € |

Artikelnr.: 1496 Uniwater chrom, Flügelgriff, Innen-/Außengewinde, ohne Entleerung

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **Menge:** |  | | Stk | |  |  | | --- | --- | | **Preis:** |  | | € | |  |  | | --- | --- | | **GP:** |  | | € |

Artikelnr.: 1498 Uniwater chrom, Flügelgriff, Innengewinde, mit Entleerung

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **Menge:** |  | | Stk | |  |  | | --- | --- | | **Preis:** |  | | € | |  |  | | --- | --- | | **GP:** |  | | € |

Artikelnr.: 1702 Uniwater chrom, ISO-T Griff, Innen-/Außengewinde, mit Entleerung

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **Menge:** |  | | Stk | |  |  | | --- | --- | | **Preis:** |  | | € | |  |  | | --- | --- | | **GP:** |  | | € |

Artikelnr.: 1703 Uniwater chrom, ISO-T Griff, Innengewinde, ohne Entleerung

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **Menge:** |  | | Stk | |  |  | | --- | --- | | **Preis:** |  | | € | |  |  | | --- | --- | | **GP:** |  | | € |

Artikelnr.: 1704 Uniwater chrom, ISO-T Griff, Innen-/Außengewinde, ohne Entleerung

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **Menge:** |  | | Stk | |  |  | | --- | --- | | **Preis:** |  | | € | |  |  | | --- | --- | | **GP:** |  | | € |

Artikelnr.: 1705 Uniwater chrom, ISO-T Griff, Innengewinde, mit Entleerung