**1 HS Hermann Schmidt**

**1.1 HSE Kugelhahn UNIWATER CHROM MIT UND OHNE ENTLEERUNG**

**1.1.1 HSE Kugelhahn UNIWATER CHROM, DIN-DVGW FÜR TRINKWASSER**

|  |
| --- |
|  aus Messing CW617N mit reduziertem Bleigehalt nach DIN50930-6 und UBA Empfehlung,  außen verchromt, innen Messing roh |
|  beidseitig Innengewinde, Innen- und Außengewinde |  |  |  |  |  |  |
|  PTFE Dichtung an Kugel und Spindel, |  |  |  |  |  |
|  O-Ringe mit KTW-, W270- und EN549 Zertifikat, |  |  |  |  |
|  in den Ausführungen mit Stahlhebel, ISO-T-Griff, Flügelgriff grau, |  |  |  |
|  bis PN42, PN10 DVGW-W |  |  |  |  |  |
|  Trinkwasser 5°C bis max. 150 °C, bis 120°C mit ISO-T-Griff |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |

Hersteller HS HERMANN SCHMIDT

 Artikelnr.: 1489 Uniwater chrom, Stahlhebel, Innen-/Außengewinde, mit Entleerung

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **Menge:** |  |

 | Stk |

|  |  |
| --- | --- |
| **Preis:** |  |

 | € |

|  |  |
| --- | --- |
| **GP:** |  |

 | € |

 Artikelnr.: 1493 Uniwater chrom, Stahlhebel, Innengewinde, ohne Entleerung

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **Menge:** |  |

 | Stk |

|  |  |
| --- | --- |
| **Preis:** |  |

 | € |

|  |  |
| --- | --- |
| **GP:** |  |

 | € |

 Artikelnr.: 1495 Uniwater chrom, Stahlhebel, Innen-/Außengewinde, ohne Entleerung

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **Menge:** |  |

 | Stk |

|  |  |
| --- | --- |
| **Preis:** |  |

 | € |

|  |  |
| --- | --- |
| **GP:** |  |

 | € |

 Artikelnr.: 1497 Uniwater chrom, Stahlhebel, Innengewinde, mit Entleerung

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **Menge:** |  |

 | Stk |

|  |  |
| --- | --- |
| **Preis:** |  |

 | € |

|  |  |
| --- | --- |
| **GP:** |  |

 | € |

 Artikelnr.: 1490 Uniwater chrom, Flügelgriff, Innen-/Außengewinde, mit Entleerung

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **Menge:** |  |

 | Stk |

|  |  |
| --- | --- |
| **Preis:** |  |

 | € |

|  |  |
| --- | --- |
| **GP:** |  |

 | € |

 Artikelnr.: 1494 Uniwater chrom, Flügelgriff, Innengewinde, ohne Entleerung

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **Menge:** |  |

 | Stk |

|  |  |
| --- | --- |
| **Preis:** |  |

 | € |

|  |  |
| --- | --- |
| **GP:** |  |

 | € |

 Artikelnr.: 1496 Uniwater chrom, Flügelgriff, Innen-/Außengewinde, ohne Entleerung

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **Menge:** |  |

 | Stk |

|  |  |
| --- | --- |
| **Preis:** |  |

 | € |

|  |  |
| --- | --- |
| **GP:** |  |

 | € |

 Artikelnr.: 1498 Uniwater chrom, Flügelgriff, Innengewinde, mit Entleerung

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **Menge:** |  |

 | Stk |

|  |  |
| --- | --- |
| **Preis:** |  |

 | € |

|  |  |
| --- | --- |
| **GP:** |  |

 | € |

Artikelnr.: 1702 Uniwater chrom, ISO-T Griff, Innen-/Außengewinde, mit Entleerung

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **Menge:** |  |

 | Stk |

|  |  |
| --- | --- |
| **Preis:** |  |

 | € |

|  |  |
| --- | --- |
| **GP:** |  |

 | € |

Artikelnr.: 1703 Uniwater chrom, ISO-T Griff, Innengewinde, ohne Entleerung

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **Menge:** |  |

 | Stk |

|  |  |
| --- | --- |
| **Preis:** |  |

 | € |

|  |  |
| --- | --- |
| **GP:** |  |

 | € |

Artikelnr.: 1704 Uniwater chrom, ISO-T Griff, Innen-/Außengewinde, ohne Entleerung

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **Menge:** |  |

 | Stk |

|  |  |
| --- | --- |
| **Preis:** |  |

 | € |

|  |  |
| --- | --- |
| **GP:** |  |

 | € |

Artikelnr.: 1705 Uniwater chrom, ISO-T Griff, Innengewinde, mit Entleerung